***Образец №1***

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на Участника: |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC:IBAN: Банка: |  |
| Булстат номер (ЕИК): |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | ***(държава, град, пощенски код, улица, №)*** |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| Електронен адрес: |  |

 **О П И С**

**на документите, съдържащи се в опаковката**

**за участие в открита процедура с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Съдържание | Вид на документа(*оригинал или заверено копие*) | Брой страници на всеки документ |
| 1. | Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника –***Образец № 1;*** |  |  |
| 2. | Административни сведения за участника в обществената поръчка – ***Образец № 2;*** |  |  |
| 3. | Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – ***Образец № 3*** |  |  |
| 4. | Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП **- *Образец № 4*** |  |  |
| 5. | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици ***Образец № 5;*** |  |  |
| 6. |  Заверено копие от Сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват строителство;Заверено копие от Сертификат за управление на околната среда по ISO 14001-2004 или еквивалент с обхват строителство;Заверено копие от Сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007 или еквивалент с обхват строителство. |  |  |
| 7. | Заверенокопие от застрахователна полица, съгласно изискването на чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 5, ал. 2, т. 2 за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, букви „д“ и „и“ ЗУТ от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството |  |  |
| 8. | Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който участникът ще им възложи, ако възнамерява да ползва такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителя задължения **- *Образец № 6****;**Забележка: В случай че е предложено ползването на подизпълнител/и, за всеки от тях участникът представя декларация за съгласие -* ***Образец № 6А*** *За подизпълнителя/ите се прилага чл. 66, ал. 2 от ЗОП.* |  |  |
| 9. |  Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо)  |  |  |
| 10. | Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, се представя оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно, отговарящо на изискванията по т. 12.1.2. от настоящата документация;  |  |  |
| 11.  |  Декларация за извършен задължителен оглед на обекта - ***Образец № 7;*** |  |  |
| 12. | Декларация за запознаване с условията на поръчката - ***Образец № 8;*** |  |  |
| 13.  | Списък по чл. 64, ал. 1, т.1 от ЗОП -  ***Образец № 9;*** |  |  |
| 14. | Списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка -  ***Образец № 10;*** |  |  |
| 15. | Количествена сметка -  ***Образец № 11;*** |  |  |
| 16. | Количествено - стойностна сметка - ***Образец № 12;*** |  |  |
| 17. | Техническо предложение - ***Образец № 13;*** |  |  |
| 18. | Ценово предложение - ***Образец № 14;*** |  |  |
| 19. | Проект на договор - ***Образец № 15;*** |  |  |
| 20. | Декларация за приемане на условията в проекта на договор за обществена поръчка - ***Образец № 16;*** |  |  |
| 21. | Линеен календарен график за изпълнение на поръчката; |  |  |
| 22. | Друго |  |  |

 *…………………..г. ……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Образец № 2***

**АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИК**

във възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника: |   |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |   |
| *(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)* |   |
| Седалище: |   |
| - пощенски код, населено място: |   |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |   |
| Адрес за кореспонденция: |   |
| - пощенски код, населено място: |   |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |   |
| Телефон: |   |
| Факс: |   |
| E-mail адрес: |   |
| Лица, представляващи участника по закон: |
| *(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)* |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |   |
|   |   |
|   |   |
|  |   |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ......................................... |
|   | 2. ........................................ |
| Данни за банковата сметка: |   |
| Обслужваща банка: ........................................................................... |   |
| IBAN ................................................................................................... |   |
| BIC .............................................................................................................. |   |
| Титуляр на сметката: ................................................................................................................................................................................................... |   |

 **Забележка:** В случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимия брой полета. Всички документи в настоящата обществена поръчка се подписват от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

*……………………..г. ……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Образец № 3***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:

**„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

*Долуподписаният /-ата/ ...............................................................................................................*

*/име, презиме, фамилия/*

*с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ................................*

*в качеството ми на …………...……….....................……………………………………………........,*

*/посочете длъжността/*

*на …………………………….…………………………………………………………………………...*

*/посочете наименованието на участника/*

*с ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………..……………..*

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

*1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.*

*2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.*

*3. Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.*

*4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.*

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Забележка: 1. Декларацията се подава от лицата по чл. 97, ал. 6 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

 2. В случай на реабилитация деклараторът посочва изрично това обстоятелство.

*……………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Декларацията се прилага за всеки подизпълнител (когато е приложимо).***

***Образец № 4***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:

**„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

*Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................*

*/име, презиме, фамилия/*

*с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................*

*в качеството ми на …………...……….....................……………………………………………...,*

*/посочете длъжността/*

*на …………………………….………………………………………………………………………..*

*/посочете наименованието на участника/*

*с ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………..…………….*

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен\*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен\*;

(невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам, е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

*…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

 **Забележка:** Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т участника съгласно чл. 97, ал. 6 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

\* - „Законодателство на държавата, в която участникът е установен“ е понятие по § 2, т. 15 от ДР на ЗОП

***Декларацията се прилага за всеки подизпълнител (когато е приложимо).***

***Образец № 5***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

***по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици***

*Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................*

*/име, презиме, фамилия/*

*с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................*

*в качеството ми на …………...……….....................……………………………………………...,*

*/посочете длъжността/*

*на …………………………….………………………………………………………………………..*

*/посочете наименованието на участника/*

*с ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………..…………….*

*Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:*

*1. Представляваното от мен дружество (участник в поръчката) е /не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*/ненужното се зачертава/*

*2. Представляваното от мен дружество (участник в поръчката) е / не е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*/ненужното се зачертава/*

*3. Представляваното от мен дружество (участник в поръчката) попада в изключението на чл. 4, т. \_\_\_\_\_\_ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.*

***Забележка:*** *Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.*

*4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 3, чл. 5 и чл. 7 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици*

*…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**Забележка:** Термините „дружество“, „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ и „контрол“ са съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

***Образец № 6***

**Д Е К Л АР А Ц И Я**

**за участието или неучастието на подизпълнители**

*Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................*

*/име, презиме, фамилия/*

*с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................*

*в качеството ми на …………...……….....................……………………………………………...,*

*/посочете длъжността/*

*на …………..………………………………………………………………………………………....*

*/посочете наименованието на участника/*

*с ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………….………….*

участник в обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. При изпълнението на обществената поръчка няма да използвам/ще използвам подизпълнител/и. /невярното се зачертава/;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: (попълва се при условие, че участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и)

2.1..……………………… с ЕГН/ЕИК…….………………………………………………….…………

 (изписва се наименование на подизпълнителя)

2.2…………………………………………………..………………………….., които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за подизпълнение;

3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде, както следва:

3.1.За подизпълнител ……………………………………………………-…. дял от общата стойност на поръчката (изписва се наименованието на подизпълнителя и неговия дял в поръчката)

4. Всеки от посочените подизпълнители ще изпълнява във връзка с поръчката:

4.1.Подизпълнител………………………………..……….- ще изпълнява……………………………… (изписва се наименованието и точния вид доставка и/или дейности, свързани с изпълнението на поръчката, които ще изпълнява подизпълнителят);

5. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочените в тази декларация подизпълнител/и, като за свои действия, бездействия и работа.

*…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Образец № 6А***

**Д Е К Л АР А Ц И Я**

**за съгласие на подизпълнител**

*Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................*

*/име, презиме, фамилия/*

*с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................*

*в качеството ми на …………...……….....................……………………………………………...,*

*/посочете длъжността/*

*на …………..………………………………………………………………………………………....*

*/посочете наименованието на подизпълнителя/*

*с ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………….………….*

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

*Давам съгласието си да бъда посочен като подизпълнител в офертата на*

*…………..………………………………………………………………………………………....-*

*/посочете наименованието на участника/*

участник в обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

*…………………..г. Декларатор:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Образец № 7***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за извършен оглед на обекта, предмет на обществената поръчка**

*Долуподписаният /-ата/ ..........................................................................................................*

*/име, презиме, фамилия/*

*с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ........................, ЕГН ...............................*

*в качеството ми на…………...……….....................…………………………………………….….,*

*/посочете длъжността/*

*на …………………………….………………………………………………………………………..*

*/посочете наименованието на участника/*

*с ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………….………….*

и с оглед на участието на представлявания от мен участник с представената оферта във възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

съм посетил обекта предмет на обществената поръчка ……………………….., находящ се в гр. София, ул. както и прилежащите ѝ общи части от общите части на сградата и съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, които биха повлияли на офертата.

Представител на обекта .....................................................................................

 /име на длъжностно лице на Възложителя и подпис/

*…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**Забележка:** Декларацията се подписва от представител на Възложителя при извършването на огледа на обекта, предмет на обществената поръчка.

***Образец № 8***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за запознаване с условията на поръчката**

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на …………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………….

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

**Декларирам, че:**

1. Съм запознат/а и приемам всички условия на настоящата обществена поръчка.

2. В случай, че представлявания от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния заявявам, че приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка.

 *…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Образец № 9***

**С П И С Ъ К**

**по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП**

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на …………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………….

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

|  |
| --- |
| Заявяваме, че през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва: |
|   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР) | Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство | Дата на приключване изпълнението на строителството | Лице, за което е изпълнено строителството  |
| 1. |   |   |   |   |
| 2. |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 64, ал. 1, т.1 ЗОП: |
| 1. .......................................................................................................................................... |
| 2. .......................................................................................................................................... |
| 3........................................................................................................................................ |
|   |

*Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.*

 *…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Образец № 10***

**С П И С Ъ К**

**на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка**

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на …………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК …............................, със седалище и адрес на управление …………………………………..

…………………………………………….. във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: ……………………………… заявявам/ме:

**1.** Служителите, с които предлагам/е да изпълняват обществената поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя, са:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Служител (трите имена) | Вид на правоотношението с участника | Професионална квалификация (направление, година на придобиване,серия, № на издадена диплома, издател) | Професионален опит в областта (месторабота, период, длъжност, основни функции) |
| 1. |   |   |   |
| 2. |  |  |  |

**2.** През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ми/ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители.

 *…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

Образец № 11

**К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А**

**(техническа спецификация)**

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ВИД РАБОТА** | **Ед.мярка** | **К-во** |
| **Част Архитектура** |
| 1 | Демонтаж на ключове | бр | 10.00 |
| 2 | Демонтаж на контакти | бр | 5.00 |
| 3 | Демонтаж на кабели /съществуващи/ | м | 3000 |
| 4 | Демонтаж на дървена дограма (врати) | м2 | 14.40 |
| 5 | Доставка и монтаж на метални пожароустойчиви врати EI 120 | бр. | 8.00 |
| 6 | Събиране, пренос, товарене, разтоварване и съхранение на архивни единици | м3 | 40.00 |
| 7 | Доставка и полагане на варо-циментова мазилка | м2 | 341.00 |
| 8 | Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 890.23 |
| 9 | Боядисване на тавани с бял латекс | м2 | 890.23 |
| 10 | Боядисване на стени с цветен латекс | м2 | 890.23 |
| 11 | Стъргане на стени и тавани | м2 | 890.23 |
| 12 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 890.23 |
| 13 | Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни | м | 188.00 |
| 14 | Демонтаж на фаянсови плочки | м2 | 51.00 |
| 15 | Демонтаж на теракотни плочки | м2 | 23.00 |
| 16 | Доставка и монтаж на фаянсови плочки | м2 | 51.00 |
| 17 | Доставка и полагане на циментова замазка до 8 см армирана | м2 | 250.00 |
| 18 | Доставка и монтаж на гранитогрес | м2 | 250.00 |
| 19 | Направа на цокъл от гранитогрес | м | 210.00 |
| 20 | Демонтаж на тоалетна чиния и казанче | бр | 3.00 |
| 21 | Доставка и монтаж на моноблок | бр | 3.00 |
| 22 | Демонтаж PPR тръби Ф20 | м' | 65.00 |
| 23 | Доставка и полагане на водопровод от PPR тръби Ф20 с включени всички фасонни части | м' | 65.00 |
| 24 | Доставка и монтаж на подов сфон | бр | 2.00 |
| 25 | Демонтаж на мивка | бр | 4.00 |
| 26 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с конзола | бр | 4.00 |
| 27 | Демонтаж на смеситкелна батерия | бр | 4.00 |
| 28 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр | 4.00 |
| 29 | Доставка и монтаж на външни преходни лайсни | бр | 8.00 |
| 30 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф110 | м' | 20.00 |
| 31 | Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка | м2 | 38.20 |
| 32 | Товарене и разтоварване на строителни отпадъци | м3 | 28.30 |
| 33 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 28.30 |
| 34 | Почистване на строителна площадка | м2 | 300.00 |
| 35 | Доставка и монтаж на вградени подвижни прегради за съхранение на документи  | м3 | 169.00 |
| **Част Електро:** |
| 1 | Доставка и полагане на СВТ 3х2.5 | м' | 500.00 |
| 2 | Доставка и полагане на СВТ 3х1.5 | м' | 800.00 |
| 3 | Направа на улеи в мазилка | м' | 1300.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на АП 25 А 1Р | бр | 10.00 |
| 5 | Доставка и монтаж на контакт единичен | бр | 20.00 |
| 6 | Доставка и монтаж на ключ  | бр | 8.00 |
| 7 | Досавка и монтаж на ключ сериен | бр | 4.00 |
| 8 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен | бр | 1.00 |
| 9 | Доставка и монтаж на капачки кръгли | бр | 20.00 |
| 10 | Доставка и монтаж на конзола единична | бр | 48.00 |
| 11 | Доставка и монтаж на ел. табло  | бр. | 1.00 |
| **I** | **Част ОВиК** |   |   |
| 1 | Доставка и монтаж на централен въздухоподаващ блок , вертикално изпълнение състоящ се от : | бр. | 1.00 |
|   | \* входяща секция с филтър; |   |   |
|   | \* рекуператорна секция с байпас за пресен въздух; |   |   |
|   | \* нагнетателна секция с ц.б. вентилатор L=2000 м3/ч, Н=450Ра |   |   |
|   | \* смукателна секция с ц.б. вентилатор L=2000 м3/ч, Н=450Ра |   |   |
|   | \* изходяща секция с филтър; допълнителен ел.нагревател; |   |   |
| 2 | Доставка и монтаж високонапорен канален климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qc=11.2kW, Qh=12.5kW, N=8.30kW/380V; L=2000m3/h, H=50-210 Pa в комплект с медни тръби, изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм, дренажна линия от полиетилен до 5м. | бр. | 1.00 |
| 3 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина до 1 мм, комплект с крепителни елементи,прави части (вентилация) | м2 | 104.50 |
| 4 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина до 1 мм, комплект с крепителни елементи фасонни части (вентилация) | м2 | 31.00 |
| 5 | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина за въздуховоди | м2 | 10.00 |
| 6 | Доставка и монтаж на изолация за въздуховод от мин.вата с алуминиево фолио | м2 | 130.00 |
| 7 | Доставка и монтаж на изолиран флексибъл ф160 | м | 24.00 |
| 8 | Доставка и монтаж на нагнетателан решетка (вкл. за рециркулационен в-х) с размери TРА-КК 300/300 | бр | 8.00 |
| 9 | Доставка и монтаж на смукателна решетка (вкл. за рециркулационен в-х) с размери TРА 300/300 | бр | 8.00 |
| 10 | Доставка и монтаж на НЖР 600/400 | бр | 2.00 |
| 11 | Доставка и монтаж на ръчна регулираща клапа с периметър до 2700мм | бр | 12.00 |
| 12 | Табло управление | к-кт | 1.00 |
| 13 | Укрепваща конструкция | кг | 125.00 |
| 14 | Изпитване системите, пуск и въвеждане в експлоатация | к-т | 1.00 |

**Забележка:** Минималният срок за изпълнение на предвидените видове дейности не може да бъде по-малък от …………….. календарни дни;

 *…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Образец № 12***

**К О Л И Ч Е С Т В Е Н О – С Т О Й Н О С Т Н А С М Е Т К А**

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ВИД РАБОТА** | **Ед.мярка** | **К-во** | **Ед.цена**  | **Стойност** |
| **Част Архитектура** |
| 1 | Демонтаж на ключове | бр | 10.00 |   |   |
| 2 | Демонтаж на контакти | бр | 5.00 |   |   |
| 3 | Демонтаж на кабели /съществуващи/ | м | 3000 |   |   |
| 4 | Демонтаж на дървена дограма (врати) | м2 | 14.40 |   |   |
| 5 | Доставка и монтаж на метални пожароустойчиви врати EI 120 | бр. | 8.00 |   |   |
| 6 | Събиране, пренос, товарене, разтоварване и съхранение на архивни единици | м3 | 40.00 |   |   |
| 7 | Доставка и полагане на варо-циментова мазилка | м2 | 341.00 |   |   |
| 8 | Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 890.23 |   |   |
| 9 | Боядисване на тавани с бял латекс | м2 | 890.23 |   |   |
| 10 | Боядисване на стени с цветен латекс | м2 | 890.23 |   |   |
| 11 | Стъргане на стени и тавани | м2 | 890.23 |   |   |
| 12 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 890.23 |   |   |
| 13 | Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни | м | 188.00 |   |   |
| 14 | Демонтаж на фаянсови плочки | м2 | 51.00 |   |   |
| 15 | Демонтаж на теракотни плочки | м2 | 23.00 |   |   |
| 16 | Доставка и монтаж на фаянсови плочки | м2 | 51.00 |   |   |
| 17 | Доставка и полагане на циментова замазка до 8 см армирана | м2 | 250.00 |   |   |
| 18 | Доставка и монтаж на гранитогрес | м2 | 250.00 |   |   |
| 19 | Направа на цокъл от гранитогрес | м | 210.00 |   |   |
| 20 | Демонтаж на тоалетна чиния и казанче | бр | 3.00 |   |   |
| 21 | Доставка и монтаж на моноблок | бр | 3.00 |   |   |
| 22 | Демонтаж PPR тръби Ф20 | м' | 65.00 |   |   |
| 23 | Доставка и полагане на водопровод от PPR тръби Ф20 с включени всички фасонни части | м' | 65.00 |   |   |
| 24 | Доставка и монтаж на подов сфон | бр | 2.00 |   |   |
| 25 | Демонтаж на мивка | бр | 4.00 |   |   |
| 26 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с конзола | бр | 4.00 |   |   |
| 27 | Демонтаж на смеситкелна батерия | бр | 4.00 |   |   |
| 28 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр | 4.00 |   |   |
| 29 | Доставка и монтаж на външни преходни лайсни | бр | 8.00 |   |   |
| 30 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф110 | м' | 20.00 |   |   |
| 31 | Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка | м2 | 38.20 |   |   |
| 32 | Товарене и разтоварване на строителни отпадъци | м3 | 28.30 |   |   |
| 33 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 28.30 |   |   |
| 34 | Почистване на строителна площадка | м2 | 300.00 |   |   |
| 35 | Доставка и монтаж на вградени подвижни прегради за съхранение на документи | м3 | 169.00 |   |   |
| **Част Електро:** |  |
| 1 | Доставка и полагане на СВТ 3х2.5 | м' | 500.00 |   |   |
| 2 | Доставка и полагане на СВТ 3х1.5 | м' | 800.00 |   |   |
| 3 | Направа на улеи в мазилка | м' | 1300.00 |   |   |
| 4 | Доставка и монтаж на АП 25 А 1Р | бр | 10.00 |   |   |
| 5 | Доставка и монтаж на контакт единичен | бр | 20.00 |   |   |
| 6 | Доставка и монтаж на ключ  | бр | 8.00 |   |   |
| 7 | Досавка и монтаж на ключ сериен | бр | 4.00 |   |   |
| 8 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен | бр | 1.00 |   |   |
| 9 | Доставка и монтаж на капачки кръгли | бр | 20.00 |   |   |
| 10 | Доставка и монтаж на конзола единична | бр | 48.00 |   |   |
| 11 | Доставка и монтаж на ел. табло  | бр. | 1.00 |   |   |
| **I** | **Част ОВиК** |   |   |   |   |
| 1 | Доставка и монтаж на централен въздухоподаващ блок , вертикално изпълнение състоящ се от : | бр. | 1.00 |   |   |
|   | \* входяща секция с филтър; |   |   |   |   |
|   | \* рекуператорна секция с байпас за пресен въздух; |   |   |   |   |
|   | \* нагнетателна секция с ц.б. вентилатор L=2000 м3/ч, Н=450Ра |   |   |   |   |
|   | \* смукателна секция с ц.б. вентилатор L=2000 м3/ч, Н=450Ра |   |   |   |   |
|   | \* изходяща секция с филтър; допълнителен ел.нагревател; |   |   |   |   |
| 2 | Доставка и монтаж високонапорен канален климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qc=11.2kW, Qh=12.5kW, N=8.30kW/380V; L=2000m3/h, H=50-210 Pa в комплект с медни тръби, изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм, дренажна линия от полиетилен до 5м. | бр. | 1.00 |   |   |
| 3 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина до 1 мм, комплект с крепителни елементи,прави части (вентилация) | м2 | 104.50 |   |   |
| 4 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина до 1 мм, комплект с крепителни елементи фасонни части (вентилация) | м2 | 31.00 |   |   |
| 5 | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина за въздуховоди | м2 | 10.00 |   |   |
| 6 | Доставка и монтаж на изолация за въздуховод от мин.вата с алуминиево фолио | м2 | 130.00 |   |   |
| 7 | Доставка и монтаж на изолиран флексибъл ф160 | м | 24.00 |   |   |
| 8 | Доставка и монтаж на нагнетателан решетка (вкл. за рециркулационен в-х) с размери TРА-КК 300/300 | бр | 8.00 |   |   |
| 9 | Доставка и монтаж на смукателна решетка (вкл. за рециркулационен в-х) с размери TРА 300/300 | бр | 8.00 |   |   |
| 10 | Доставка и монтаж на НЖР 600/400 | бр | 2.00 |   |   |
| 11 | Доставка и монтаж на ръчна регулираща клапа с периметър до 2700мм | бр | 12.00 |   |   |
| 12 | Табло управление | к-кт | 1.00 |   |   |
| 13 | Укрепваща конструкция | кг | 125.00 |   |   |
| 14 | Изпитване системите, пуск и въвеждане в експлоатация | к-т | 1.00 |   |   |
|  | **Обща сума :** | **0.00** |
|  | **Непредвидени разходи 10%:** | **0.00** |
|  | **Обща сума без ДДС:** | **0.00** |
|   | **ДДС 20%** | **0.00** |
|   | **Всичко с ДДС:** | **0.00** |

**Забележка:**

**1.** Всички посочени цени са в лева без ДДС.

**2.** При несъответствие между единична и обща цена и грешки в изчисленията се взима предвид единичната цена.

 *…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Образец № 13***

**Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

*Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................*

*/име, презиме, фамилия/*

*с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................*

*в качеството ми на …………...……….....................……………………………………………...,*

*/посочете длъжността/*

*на …………..………………………………………………………………………………………....*

*/посочете наименованието на участника/*

*с ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………….………….*

С настоящия документ представяме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката по публикуваната от Вас обява за обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

:

1. Срок за изпълнение на поръчката: ........ дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Забележка: *Минималният срок на изпълнение е 60 (шестдесет) календарни дни.*

2. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде …… дни /не по-малко от 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите/ и ще остане обвързващо за нас.

4. Предлагаме гаранционен срок на извършените СМР - ……. години, считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15 от Наредба № 3/2003 г. на МРРБ)

5. Подробно описание (обяснителна записка) на технологичния процес за изпълнение на предвидените в поръчката СМР, линеен календарен план (график) с приложена диаграма на работната ръка (попълва се от участника), както и описание на материалите с които ще бъде изпълнена поръчката.

6. Допълнителна информация:

................................................................................................................................................................

(предоставя се по преценка на участника).

*…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**Образец № 14**

**Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: ………………………..

*Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................*

 */име, презиме, фамилия/*

*с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................*

*в качеството ми на …………...……….....................……………………………………………...,*

*/посочете длъжността/*

*на …………..………………………………………………………………………………………....*

*/посочете наименованието на участника/*

*с ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………….………….*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

След като проучихме условията на документацията, запознахме се с обявата за събиране на оферти за участие и приложенията към нея, в качеството ни на участник Ви предлагаме следното ценово предложение:

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е ………….… лева без ДДС за реално осъществените количества строително-монтажни работи.

(….……….…............................................................................................................................................);

/ Цената се изписва с думи/

*(Направеното ценово предложение следва да е с точност до втория знак след десетичната запетая)*

1. Предложенaтa ценa e определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в поръчката.
2. Посочената цена включва всички разходи за труд, материали, механизация и др.
3. В предложената цена се включат и всички други неупоменати разходи, свързани с изпълнение на поръчката.
4. При така предложените от нас условия в Ценовата оферта сме включили всички разходи, свързани с влагане на качествени материали при изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
5. Приемаме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, цената да не се променя за срока на действие на договора, освен в случаите, предвидени със Закона за обществените поръчки.
6. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде …… дни /не по-малко от 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите/ и ще остане обвързващо за нас.
7. Елементите на ценообразуване, които сме използвали при изготвяне на настоящето ценово предложение са както следва:

- часова ставка ................лв./час

- допълнителни разходи върху труда ........................ %

- допълнителни разходи върху механизацията ........................ %

- доставно-складови разходи ........................ %

- печалба ........................ %,

и същите ще останат непроменени по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.

**Забележки:**

*1. При несъответствие между обща цена, посочена в КСС, и общата цена, посочена в ценовото предложение, за вярна се приема обща цена, посочена в КСС;*

*2. При разминаване между цената, изписана цифром и словом в ценовото предложение, за вярна се приема стойността, изписана словом.*

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

*…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Образец № 16***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за запознаване с условията в проекта на договор за обществена поръчка**

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на …………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................, със седалище и адрес на управление ……………………….

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““**

**Декларирам, че:**

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

 *…………………..г. Участник:……………………………*

 *(име и длъжност)*

*(дата на подписване) (подпис и печат)*